## Starostwo
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | Starostwo Powiatowe w Wejherowie
|  |  | budynek nr 1 | budynek nr 2 | budynek nr 3
1 | Adres budynku |  | ul. 3 Maja 4 Wejherowo | ul. I Brygady WP 32 Wejherowo | 84-200 Wejherowo ul. Ofiar Piaśnicy 22(a)
2 | Rok budowy |  | 1909 | 1985 | 1990
3 | Czy budynek jest użytkowany? (OBOWIĄZKOWO) |  | tak/nie* | tak(częściowo)/nie* | tak
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | cegła | cegła | ściany zewn. warstwowe murowane ( pustak ścienny ceram., styropian, cegła cem.-wap.), ściany wewn.-cegła ceramiczna pełna i dziurawka
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | żelbetowe | żelbetowe | płyty żelbetowe kanałowe, schody - żelbetowe.
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | żelbetowa | żelbetowa | konstr. drewniana, w części płaskiej stropodach żelbetowy
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | papa | papa | dachówka cementowa, blachodachówka, a na części płaskiej papa
8 | Liczba kondygnacji |  | 4 (1 podziemna, 3 nadziemne) | 3 (1 podziemna, 2 nadziemne) | budynek składa się z kilku części: 1-kondygnacyjna, 3-kondygnacyjna (w tym piwnice i poddasze użytkowe)
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | dobry | dobry | dobry
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | tak/nie* | tak/nie* | tak
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | tak/nie* | tak/nie* | nie
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ? |  |  |  | -
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie i w jakich latach?) |  | nie | nie | wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie poddaszy, wymiana hydrantów wewnętrznych, wymiana pękniętych rur spustowych, naprawa i malowanie boazerii na elewecji oraz ogrodzenia drewnianego, wymiana części pokrycia dachowego (z dachówki cementowej na blachodachówkę)
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
13 | gaśnice |  | tak/nie* | tak/nie* | tak
14 | liczba gaśnic |  | 18 | 3 | 10
15 | hydrant zewnętrzny |  | tak/nie* | tak/nie* | tak
16 | liczba hydrantów zewnętrznych |  | - | - | 3
17 | hydrant wewnętrzny |  | tak/nie* | tak/nie* | tak
18 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 8 | 1 | 11
19 | detektory dymu/temperatury |  | tak/nie* | tak/nie* | nie
20 | liczba detektorów dymu/temperatury |  | - | - | nie
21 | instalacja tryskaczowa |  | tak/nie* | tak/nie* | nie
22 | Inne zabezpieczenia ppoż |  | czujki dymu | czujki dymu | nie
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km) |  | 100 m | 2 km | ok. 1,5 km

## DPS Strzebielinek
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZEBIELINKU
|  |  | budynek nr 1 | budynek nr 2 | budynek nr 3 | budynek nr 4 | budynek nr 5 | budynek nr 6 | budynek nr 7 | budynek nr 8 | budynek nr 9 | budynek nr 10 | budynek nr 11
1 | Adres budynku |  | STRZEBIELINEK 84-250 GNIEWINO | STRZEBIELINEK 84-250 GNIEWINO | STRZEBIELINEK 84-250 GNIEWINO | STRZEBIELINEK 84-250 GNIEWINO | STRZEBIELINEK 84-250 GNIEWINO | STRZEBIELINEK 84-250 GNIEWINO | STRZEBIELINEK 84-250 GNIEWINO | STRZEBIELINEK 84-250 GNIEWINO | STRZEBIELINEK 84-250 GNIEWINO | STRZEBIELINEK 84-250 GNIEWINO | STRZEBIELINEK 84-250 GNIEWINO
2 | Rok budowy |  | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975
3 | Czy budynek jest użytkowany? (OBOWIĄZKOWO) |  | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | PAPA | PAPA | PAPA | PAPA | PAPA | PAPA | PAPA | PAPA | PAPA | PAPA | PAPA
8 | Liczba kondygnacji |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | DOBRY | DOBRY | DOBRY | DOBRY | DOBRY | DOBRY | DOBRY | DOBRY | DOBRY | DOBRY | DOBRY
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ? |  | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie i w jakich latach?) |  | REMONTY BIEŻĄCE | REMONTY BIEŻĄCE | REMONTY BIEŻĄCE | REMONTY BIEŻĄCE | REMONTY BIEŻĄCE | REMONTY BIEŻĄCE | REMONTY BIEŻĄCE | REMONTY BIEŻĄCE | REMONTY BIEŻĄCE | REMONTY BIEŻĄCE | REMONTY BIEŻĄCE
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
13 | gaśnice |  | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
14 | liczba gaśnic |  | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
15 | hydrant zewnętrzny |  | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE
16 | liczba hydrantów zewnętrznych |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | hydrant wewnętrzny |  | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
18 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
19 | detektory dymu/temperatury |  | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
20 | liczba detektorów dymu/temperatury |  | 26 | 30 | 26 | 24 | 11 | 14 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0
21 | instalacja tryskaczowa |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
22 | Inne zabezpieczenia ppoż |  | KOCE GAŚNIECZE | KOCE GAŚNIECZE | KOCE GAŚNIECZE | KOCE GAŚNIECZE | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km) |  | 15 KM JEDNOSTKA RATOWNICZO GAŚNICZA PSP W WEJHEROWIE; 2,1 KM OSP RYBNO ORAZ 5 KM OSP GNIEWINO

## DPS Wejherowo
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. PRZRBENDOWSKIEGO 1, 84-200 WEJHEROWO
|  |  | budynek nr 1 | budynek nr 2 | budynek nr 3
1 | Adres budynku |  | 84-200 Wejherowo ul. Przebendowskiego 1 | 84-200 Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1 | 84-200 Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1
2 | Rok budowy |  | 1900/1964 | 1950 | 1950
3 | Czy budynek jest użytkowany? (OBOWIĄZKOWO) |  | tak | tak | tak
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | cegła/styropian | cegła/gazobeton/styropian | cegła/gazobeton/styropian
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszane, itp.) |  | żelbetowo/drewniana | płyty kanałowe | strop podw./krokwie
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | żelbetowa | żelbetowa | płaski drewniany
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | papa | papa | papa
8 | Liczba kondygnacji |  | 4 | 1 | 1
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | dobry | dobry | dobry
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | tak | tak | tak
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | nie | nie | nie
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ? |  | - | - | -
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie i w jakich latach?) |  | remont klatek schodowych, remont korytarzy, remont sanitariatów (piwnica,parter, I p., II p),remont pom mieszkalnych-malowanie wymiana posadzek |  | remont pomieszczeń uzytkowych pralni,remont inst. wod.-kan ,docieplenie budynku, remont dachu
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
13 | gaśnice |  | tak | tak | tak
14 | liczba gaśnic |  | 18 | 1 | 2
15 | hydrant zewnętrzny |  | tak | tak | tak
16 | liczba hydrantów zewnętrznych |  | 2 | 2 | 2
17 | hydrant wewnętrzny |  | tak | nie | nie
18 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 4 | _ | _
19 | detektory dymu/temperatury |  | tak | nie | nie
20 | liczba detektorów dymu/temperatury |  | 70 | _ | _
21 | instalacja tryskaczowa |  | nie | nie | nie
22 | Inne zabezpieczenia ppoż |  | system sygnalizacji pożaru, system monitoringu pożarowego, system oddymiania - bezpośrednio połączone z JRG Wejherowo
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km) |  | 3 | 3 | 3

## Ognisko Wychowawcze
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | Ognisko Wychowawcze im. K.Lisieckiego "Dziadka" 84-230 RUMIA, ul. Gdańska 2
budynek nr 1
1 | Adres budynku |  | ul. Gdańska 2, 84-230 Rumia
2 | Rok budowy |  | 1991?????
3 | Czy budynek jest użytkowany? (OBOWIĄZKOWO) |  | tak
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe z betonu. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany zewnętrzen z cegły ceramicznej i bloczków gazobetonowych
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | Stropy jako układ płyt żelbetowych jednokierunkowo zbrojonych opartych na podciągach żelbetowych i ścianach
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | Dach drewniany, konstrukcja krokwiowo-jętkowa,
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | blachodachówka praz blacha płaska powlekana
8 | Liczba kondygnacji |  | obiekt częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | dobry
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | tak
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | nie
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ? |  | nie
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie i w jakich latach?) |  | bieżace prace remontowe-malowanie ścian pokoi, łazienek, wymiana podłóg-2013-2017
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
13 | gaśnice |  | tak
14 | liczba gaśnic |  | 6
15 | hydrant zewnętrzny |  | tak
16 | liczba hydrantów zewnętrznych |  | 1
17 | hydrant wewnętrzny |  | tak
18 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 1
19 | detektory dymu/temperatury |  | nie
20 | liczba detektorów dymu/temperatury |  | nie
21 | instalacja tryskaczowa |  | nie
22 | Inne zabezpieczenia ppoż |  | nie
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km) |  | 3 km

## PZ PPP
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie
|  |  | budynek nr 1 | budynek nr 2
1 | Adres budynku |  | ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo | ul. Pomorska 3, 84-230 Rumia
2 | Rok budowy |  | lata 70 XX wieku | lata 70 XX wieku
3 | Czy budynek jest użytkowany? (OBOWIĄZKOWO) |  | tak | tak
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | pustak ceramiczny MAX, pustka powietrzna wypełniona styropianem, cegła wapienno-piaskowa | technologia szkieletowa z elementami wielkiej płyty
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | żelbetonowe, kanałowe, prefabrykowane płyty żelbetowe | żelbetowe z płyt prefabrykowanych
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | konstrukcja krokwiowo-płatwiowa stalowa | pogrążony o nachyleniu połaci dachowych 5%
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | blachodachówka | papa asfaltowa
8 | Liczba kondygnacji |  | 4 | 1
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | dobry | bardzo dobry
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | tak | tak
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | nie | nie
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ? |  | nie dotyczy | nie dotyczy
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie i w jakich latach?) |  | wymiana stolaki okiennej, wymiana pokrycia dachowego,częściowa wymiana izolacji przyziemia,remonty pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach | ogrodzenie budynku oraz wymiana dwóch okien
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
13 | gaśnice |  | tak | tak
14 | liczba gaśnic |  | 8
15 | hydrant zewnętrzny |  | tak | tak
16 | liczba hydrantów zewnętrznych |  | 2 | 2
17 | hydrant wewnętrzny |  | tak | nie
18 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 8 | nie dotyczy
19 | detektory dymu/temperatury |  | tak | nie
20 | liczba detektorów dymu/temperatury |  | 1 | nie dotyczy
21 | instalacja tryskaczowa |  | nie | nie
22 | Inne zabezpieczenia ppoż |  | nie ma | nie ma
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km) |  | 1200 m | 3000 m

## PUP
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | POWIATOWY URZĄD PRACY UL. I BRYGADY PANCERNEJ WP 32 84-200 WEJHEROWO
|  |  | budynek nr 1 | budynek nr 2 | budynek nr 3
1 | Adres budynku |  | UL. I BRYGADY PANCERNEJ WP 32 84-200 WEJHEROWO | UL. I BRYGADY PANCERNEJ WP 32 84-200 WEJHEROWO | UL. I BRYGADY PANCERNEJ WP 32 84-200 WEJHEROWO
2 | Rok budowy |  | 1985 | 1985 | 1985
3 | Czy budynek jest użytkowany? (OBOWIĄZKOWO) |  | tak | tak | tak
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | CEGŁA | CEGŁA | CEGŁA
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | BETONOWA | BETONOWA | BETONOWA
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. )
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | PAPA | PAPA | PAPA
8 | Liczba kondygnacji |  | 3 | 2 | 2
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | BARDZO DOBRY | BARDZO DOBRY | BARDZO DOBRY
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | TAK | TAK | TAK
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | NIE | NIE | NIE
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ? |  | BRAK | BRAK | BRAK
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie i w jakich latach?)
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
13 | gaśnice |  | TAK | TAK | TAK
14 | liczba gaśnic |  | 18
15 | hydrant zewnętrzny |  | TAK
16 | liczba hydrantów zewnętrznych |  | 2
17 | hydrant wewnętrzny |  | TAK | TAK | tak/nie*
18 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 3 | 1
19 | detektory dymu/temperatury |  | TAK | TAK | TAK
20 | liczba detektorów dymu/temperatury
21 | instalacja tryskaczowa |  | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie*
22 | Inne zabezpieczenia ppoż
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km) |  | 2 KM

## Zarząd Dróg
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
|  |  | budynek nr 1 | budynek nr 2 | budynek nr 3
1 | Adres budynku |  | WEJHEROWO UL.PRZEMYSŁOWA | WEJHEROWO UL.PRZEMYSŁOWA | WEJHEROWO UL.PRZEMYSŁOWA
2 | Rok budowy |  | 1989 | 1989 | 2009
3 | Czy budynek jest użytkowany? (OBOWIĄZKOWO) |  | tak | tak | tak
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | CEGŁA | PŁYTA ŻELBETOWA | ELEMENTY GOTOWE Z BALEX METAL
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | ELEMENTY GOTOWE Z BALEX METAL
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | ŻELBETOWA | ŻELBETOWA | STALOWA
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | PAPA | PAPA | BLACHA OCYNKOWANA
8 | Liczba kondygnacji |  | 1 | 1 | 1
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | DOBRY | DOBRY | DOBRY
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | tak | tak | tak
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | nie | nie | nie
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ?
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie i w jakich latach?)
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
13 | gaśnice |  | tak | tak | tak
14 | liczba gaśnic |  | 1 | 3 | 1
15 | hydrant zewnętrzny |  | tak | nie* | /nie*
16 | liczba hydrantów zewnętrznych |  | 1
17 | hydrant wewnętrzny |  | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie*
18 | liczba hydrantów wewnętrznych
19 | detektory dymu/temperatury |  | NIE | NIE | NIE
20 | liczba detektorów dymu/temperatury
21 | instalacja tryskaczowa |  | NIE | NIE | NIE
22 | Inne zabezpieczenia ppoż
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km) |  | 2KM

## PZPOW
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W WEJHEROWIE
budynek nr 1
1 | Adres budynku |  | uL. 3 MAJA 49
2 | Rok budowy |  | BRAK DANYCH, BUDYNEK PRZEDWOJENNY
3 | Czy budynek jest użytkowany? (OBOWIĄZKOWO) |  | TAK
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | CEGŁA
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | strop nad piwnicą stalowo-ceramiczny, pozostałe -drewniane
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | drewniana
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | blacha
8 | Liczba kondygnacji |  | 3
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | dobra
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | tak
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | nie
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ? |  | -
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie i w jakich latach?) |  | -
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
13 | gaśnice |  | tak
14 | liczba gaśnic |  | 5
15 | hydrant zewnętrzny |  | tak
16 | liczba hydrantów zewnętrznych |  | 1
17 | hydrant wewnętrzny |  | nie
18 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 0
19 | detektory dymu/temperatury |  | nie
20 | liczba detektorów dymu/temperatury |  | 0
21 | instalacja tryskaczowa |  | nie
22 | Inne zabezpieczenia ppoż |  | -
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km) |  | 0.5

## PZKS
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
|  |  | budynek nr 1 | budynek nr 2 | budynek nr 3 | budynek nr 4 | budynek nr 5 | budynek nr 6 | budynek nr 7 | budynek nr 8 | budynek nr 9 | budynek nr 10
|  |  | Pracownie Specjalistyczne | Szkoła Podstawowa nr 7 | BSIs nr 5 | Internat | Budynek z salą gimnastyczną | Gospodarczy: magazyn | Gospodarczy: chlewnia | Budynek szkolno- przedszkolny | Budynek szkolny | Sala gimnastyczna
1 | Adres budynku |  | ul. Sobieskiego 277D, 84-200 Wejherowo | ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo | ul. Sobieskiego 277D, 84-200 Wejherowo | ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo |  |  |  | ul. Sobieskiego 277A, 84-200 Wejherowo | ul. Sabata 12, 84-230 Rumia
2 | Rok budowy |  | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1983 | 1890 | 1890 | 1912 | 1918 | ok. 1930
3 | Czy budynek jest użytkowany? (OBOWIĄZKOWO) |  | tak | tak | tak | tak | tak | nie | nie | nie | tak | tak
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | cegła | cegła | cegła | cegła | cegła/gazobeton | cegła | cegła | cegła | cegła | cegła
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | ceramiczne | ceramiczne | ceramiczne | żelbetowa | żelbetowa | drewniane | drewniane | żelbetowa | drewniane/żelbetowa | drewniana
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | drewniana | drewniana | drewniana | żelbetowa | żelbetowa | drewniana | drewniana | drewniana | drewniana | drewniana
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | blachodachówka | dachówka | dachówka | papa | papa | papa | blachodachówka | blacha | blacha/papa | dachówka
8 | Liczba kondygnacji |  | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | bardzo dobry | dobry | średni | bardzo dobry | średni | zły | zły | zły | dobry | zadowalający
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | nie | nie | nie | nie | nie | tak | tak | nie | nie | nie
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ? | [6 empty] | wyłączenie z użytkowania | wyłączenie z użytkowania
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie i w jakich latach?) |  | remont 2012 i 2015 | modernizacja ppoż 2013 i 2016 | modernizacja 2015 | remont 2016 | X | X | X | Przebudowa budynku - roboty w toku | X | X
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
13 | gaśnice |  | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak | tak
14 | liczba gaśnic |  | 6 | 12 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2
15 | hydrant zewnętrzny |  | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | tak | nie
16 | liczba hydrantów zewnętrznych |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
17 | hydrant wewnętrzny |  | tak | tak | tak | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie
18 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | detektory dymu/temperatury |  | nie | tak | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie
20 | liczba detektorów dymu/temperatury |  | 0 | 15 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | instalacja tryskaczowa |  | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
22 | Inne zabezpieczenia ppoż |  | nie | tak | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4

## PZSP
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH IM. Z. KIETURAKISA
budynek nr 1
1 | Adres budynku |  | UL. DWORCOWA 5 84-200 WEJHEROWO
2 | Rok budowy |  | ok. 1900
3 | Czy budynek jest użytkowany? (OBOWIĄZKOWO) |  | tak
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | Budynek główny: Ściany zewnętrzne nadziemne - murowane z cegły pełnej, grubość ścian - 44, 56, i 63 cm. Ściany wewnętrzne nośne - murowane z cegły, gr. 29 cm., 44 cm.
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | Ściany działowe - murowane z cegły i płyt GKF gr. 10 cm, 14-17 cm.
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | Budynek główny: dach drewniany, wielospadowy. Sala gimn. - stropodach płaski z żelbetowych płyt korytkowych na dźwigarachkratownicowych stalowych. Łącznik z sala gimn. W trakcie rozbudowy.
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | Budynek główny - papa. Sala gimn. Dach kryty papą. Łącznik z salą gimn. W trakcie rozbudowy.
8 | Liczba kondygnacji |  | 4 plus poddasze nieużytkowe
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | Zadowalający
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | tak
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | nie
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ?
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie i w jakich latach?) |  | 1. Modernizacja węzła cieplnego. Rok modernizacji -2013 2. Docieplenie stropodachu budynku głównego szkoły. - Izolacja cieplna z wełny mineralnej gr.: 15 mm. Rok docieplenia – 2014. 3. Wymiana instalacji c.o. Wymiana instalacji oraz grzejników. Montaż zaworów, automatycznych odpowietrzników itp.Rok remontu – 2015.
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
13 | gaśnice |  | tak
14 | liczba gaśnic
15 | hydrant zewnętrzny |  | tak/nie*
16 | liczba hydrantów zewnętrznych
17 | hydrant wewnętrzny |  | tak
18 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 4
19 | detektory dymu/temperatury |  | tak
20 | liczba detektorów dymu/temperatury |  | 4
21 | instalacja tryskaczowa |  | nie
22 | Inne zabezpieczenia ppoż |  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km) |  | Ok. 0,6 km

## PZS nr 1 w Rumii
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 1 w RUMI
|  |  | Budynek Szkoły | Budynek Hali Sportowej | Boisko | siłownia zewnętrzna
1 | Adres budynku |  | ul. Starowiejska 4, 84-230 Rumia | ul. Starowiejska 4, 84-230 Rumia | ul. Starowiejska 4, 84-230 Rumia | ul. Starowiejska 4, 84-230 Rumia
2 | Rok budowy |  | 1956 | 2003 | 2008 | 2010
3 | Czy budynek jest użytkowany? (OBOWIĄZKOWO) |  | tak | tak | tak | tak
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | cegła
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | betonowa | betonowa
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | drewniana | żelbeton
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | dachówka | BLACHA TRAPEZOWA
8 | Liczba kondygnacji |  | 3 | 1
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | dobry | dobry
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | tak | tak | tak | nie
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | TAK | nie | nie | nie
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ? |  | decyzja straży pożarnej, zbyt niskie ciśnienie wody w hydrantach
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie i w jakich latach?) |  | remont dachu
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
13 | gaśnice |  | tak | tak
14 | liczba gaśnic |  | 14 | 5
15 | hydrant zewnętrzny |  | nie | nie | tak
16 | liczba hydrantów zewnętrznych |  |  |  | 1
17 | hydrant wewnętrzny |  | tak | tak
18 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 7 | 3
19 | detektory dymu/temperatury |  | nie | nie
20 | liczba detektorów dymu/temperatury
21 | instalacja tryskaczowa |  | nie | nie
22 | Inne zabezpieczenia ppoż
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km)

## PZS nr 2 w Rumii
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi
|  |  | budynek nr 1 | budynek nr 2
1 | Adres budynku |  | Rumia, ul. Grunwaldzka 57 | Hala sportowa
2 | Rok budowy |  | 1950/1987/2006 | 2013
3 | Czy budynek jest użytkowany? (OBOWIĄZKOWO) |  | tak | tak
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | płyty | płyty/cegła
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | betonowa | betonowa
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | drewniana | drewniana
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | dachówka / papa | papa
8 | Liczba kondygnacji |  | 3 | 1
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | dobry | bardzo dobry
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | tak | tak
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | nie | nie
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ? |  | brak | brak
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie i w jakich latach?) |  | * remont sal lekcyjnych (2013/2016); * remont korytarza na parterze szkoły (2015/2016); * remont łazienki 2014 | brak
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
13 | gaśnice |  | tak | tak
14 | liczba gaśnic |  | 19
15 | hydrant zewnętrzny |  | tak | nie
16 | liczba hydrantów zewnętrznych |  | 1 | 0
17 | hydrant wewnętrzny |  | tak | tak
18 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 9 | 2
19 | detektory dymu/temperatury |  | tak | tak
20 | liczba detektorów dymu/temperatury |  | 10
21 | instalacja tryskaczowa |  | nie | nie
22 | Inne zabezpieczenia ppoż |  | czujnik gazu 3szt
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km) |  | 2000m | 2000m

## PZS nr 1 w Wejherowie
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE
budynek nr 1
1 | Adres budynku |  | ul.Bukowa 1 84-200 Wejherowo
2 | Rok budowy |  | 1965
3 | Czy budynek jest użytkowany? (OBOWIĄZKOWO) |  | tak
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | mury z elementów prefabrykowanych
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | stropy częściowo z płyt prefabrykowanych, kanałowych typu ŻERAŃ, częściowo gęstożebrowe w strefach przy klatkach schodowych i sali gimnastycznej (oparty na dźwigarach strunobetonowych)
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | konstrukcja żelbetowa
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | papa
8 | Liczba kondygnacji |  | 3
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | dobry
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | tak
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | nie
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ?
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie i w jakich latach?) |  | remonty sal dydaktycznych i holi, docieplenie budynku, odwodnienie liniowe, rozbudowa budynku o aulę
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
13 | gaśnice |  | tak
14 | liczba gaśnic |  | 23
15 | hydrant zewnętrzny |  | tak
16 | liczba hydrantów zewnętrznych |  | 3
17 | hydrant wewnętrzny |  | tak
18 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 11
19 | detektory dymu/temperatury |  | nie
20 | liczba detektorów dymu/temperatury |  | -
21 | instalacja tryskaczowa |  | nie
22 | Inne zabezpieczenia ppoż |  | -
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km) |  | 3

## PZS nr 2 w Wejherowie
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | Powiatowy Zespół Szkół nr. 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "ORZEŁ" ul. Strzelecka 9 84-200 Wejherowo
|  |  | Budynek szkolny | Budynek -strzelnica tunelowa | Budynek- hala sportowa
1 | Adres budynku |  | Strzelecka 9 | Strzelecka 9 | Strzelecka 9
2 | Rok budowy |  | 1906 | 1979 | 2007
3 | Czy budynek jest użytkowany? |  | tak | tak | tak
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | cegła pełna | cegła biała | cegła
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | kolekowe,kleina oraz drewno | żelbeton | prefabrykowane płyty żelbetonowe
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | dach drewniany o ustropju dwuwieszakowym zwykłym oraz płatwiowo-kleszczowym, | stalowa | konstrukcja dachu nad salą sportową - drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone, nad pozostałą częścią budynku stropy żelbetowe prefabrykowane
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | pokrycie dachu dachówką ceramiczną mnich-mniszka, obróbki blacharskie, rynny i ruru spustowe z blachy stalowej i ocynkowanej orac cynkowo-tytanowej | blacha falista | płyty dachowe warstwowe
8 | Liczba kondygnacji |  | 5 | 1 | 2
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | średni | doby | dobry
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | tak | tak | tak
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | nie | nie | nie
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ? |  | - | - | -
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie?) |  | Termomodernizacja budynku szkoły Rozbudowa szkoły o kompleks 7 pracowni zawodowych
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
13 | gaśnice |  | tak | tak | tak
14 | liczba gaśnic |  | 43 | 1 | 5
15 | hydrant zewnętrzny |  | nie | nie | nie
16 | liczba hydrantów zewnętrznych |  | - | - | -
17 | hydrant wewnętrzny |  | tak | nie | tak
18 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 17 | - | 5
19 | detektory dymu/temperatury |  | tak | nie | tak
20 | liczba detektorów dymu/temperatury |  | 25 | - | 2
21 | instalacja tryskaczowa |  | nie | nie | nie
22 | Inne zabezpieczenia ppoż |  | - | - | -
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km) |  | 1 km

## PZS nr 3 w Wejherowie
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie, ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo
|  |  | budynek szkolny 1 | budynek szkolny 2 | sala gimnastyczna
1 | Adres budynku |  | ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo
2 | Rok budowy |  | 1969 | 1977 | 2010
3 | Czy budynek jest użytkowany? (OBOWIĄZKOWO) |  | tak | tak | tak
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | cegła i pustaki gazobetonowe |  | bloczki betonowe, cegła silikatowa
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | żelbeton |  | żelbeton
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | konstrukcja żelbetonowa |  | wiązany z drewna klejonego świerkowego i modrzewiowego
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | papa asfaltowa |  | metal i papa
8 | Liczba kondygnacji |  | 2 + parter | 3 + parter | 2
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | dobry | średni | bardzo dobry
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | tak | tak | tak
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | nie | nie | nie
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ? |  | - | - | -
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie i w jakich latach?) |  | 1. Częściowa naprawa instalacji elektrycznej. 2. Adaptacja pomieszczeń hotelowca na pracownię obsługi konsumenta i obsługi hotelarskiej. 3. Pozyskanie dodatkowych sal lekcyjnych z różnych pomieszczeń. 4. Remont zewnętrznych i wewnętrznych balustrad przy schodach. 5. Remont hydrantów wewnętrznych. 6. Remont świetlicy, biblioteki, pokoju nauczycielskiego, pracowni gastronomicznej wraz z instalacją kuchenek nowej generacji, przewodów wentylacyjnych. 7. Wykonanie przyłącza budynków szkolnych do sieci gazowej (wymiana ogrzewania olejowego na gazowe). 8. Remont części pomieszczeń pracowni gastronomicznej (branża sanitarna i elektryczna). 9. Remont części sal budynku 1. 10. Remont pomieszczeń piwnicznych i instalacji wodno-kanalizacyjnej. 11. Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej. 12. Remont pomieszczenia administracyjnego. 13. Remont instalacji elektrycznej budynku 2. |  | -
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
13 | gaśnice |  | tak | tak | tak
14 | liczba gaśnic |  | 4 | 11 | 4
15 | hydrant zewnętrzny |  | tak | tak | tak
16 | liczba hydrantów zewnętrznych |  | 3
17 | hydrant wewnętrzny |  | tak | tak | tak
18 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 3 | 5 | 1
19 | detektory dymu/temperatury |  | tak | tak | nie
20 | liczba detektorów dymu/temperatury |  | 8 | 35 | -
21 | instalacja tryskaczowa |  | nie | nie | nie
22 | Inne zabezpieczenia ppoż |  | przeciwpożarowy wyłącznik prądu
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km) |  | 0.5

## PZS nr 4 w Wejherowie
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. JAKUBA WEJHERA w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344
|  |  | Budynek dydaktyczny | Budynek nr 2 (na boisku) | Budynek nr 3 | Budynek nr 4 (po warsztatach) | Budynek pracowni diagnostyki samochodowej
1 | Adres budynku |  | Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 | Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 | Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 | Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 | Wejherowo, ul. Sobieskiego 344
2 | Rok budowy |  | 1963 | 1970 | 1970 | 1970 | 2016
3 | Czy budynek jest użytkowany? |  | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie*
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | żelbetowa | żelbetowa | żelbetowa | żelbetowa | żelbetowa
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | żelbetowa | żelbetowa | żelbetowa | żelbetowa | żelbetowa
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | żelbetowa | żelbetowa | żelbetowa | żelbetowa | żelbetowa
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | papa termozgrzewalna na płytach z twardego styropianu | papa termozgrzewalna na płytach z twardego styropianu | papa termozgrzewalna na płytach z twardego styropianu | papa termozgrzewalna na płytach z twardego styropianu | papa termozgrzewalna na płytach z twardego styropianu
8 | Liczba kondygnacji |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie*
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie*
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ?
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie?) |  | remont sal lekcyjnych, korytarza, głównego holu, sal gimnastycznych, sanitariatów, szatni, zaplecza - ścian i podłóg oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej |  |  | remonty sal lekcyjnych, fragmentów dachu, pomiesczenia konserwatora, prace naprawcze usuwające skutki zalania po deszczach, remont węzła cieplnego, malowanie pracowni zawodowych, szatni i sanitariatów, wykonanie murku oporowego, usuwanie ubytków w sćianach | prace modernizacyjne: wyburzenie części starej pracowni zawodowej i wybudowanie nowej wielostanowiskowej pracowni diagnostyki samochodowej oraz pracowni fototechnika
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
13 | gaśnice |  | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie*
14 | liczba gaśnic |  | 10 |  |  | 8 | 3
15 | hydrant zewnętrzny |  | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie*
16 | liczba hydrantów zewnętrznych |  | 2 |  |  |  | 1
17 | hydrant wewnętrzny |  | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie*
18 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 3 |  |  | 2 | 2
19 | detektory dymu/temperatury |  | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie*
20 | liczba detektorów dymu/temperatury
21 | instalacja tryskaczowa |  | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie*
22 | Inne zabezpieczenia ppoż |  | główny wyłącznik prądu p.poż.
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km)

## PZS w Redzie
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W REDZIE, 84-240 REDA, UL. ŁĄKOWA 36/38 NIP: 588-18-74-930
|  |  | budynek nr 1 | budynek nr 2
1 | Adres budynku |  | BUDYNEK SZKOŁY 84-240 REDA, UL. ŁĄKOWA 36/38 | HALA SPORTOWA 84-240 REDA, UL. ŁĄKOWA 36/38
2 | Rok budowy |  | 1986 | 2006
3 | Czy budynek jest użytkowany? |  | tak | tak
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | ŻELBETONOWA | PŁYTY METALOWE, KONSTRUKCJA STALOWA
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | ŻELBETONOWA | ŻELBETONOWA
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | ŻELBETONOWA | STALOWA
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | PAPA | BLACHA TRAPEZOWA
8 | Liczba kondygnacji |  | 4 | 2
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | DOBRY | DOBRY
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | tak | tak
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | /nie | /nie
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ? |  | 0 | 0
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie?) |  | - WYMIANA GRZEJNIKÓW, MALOWANIE ŚCIAN, REMONT POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH I KORYTARZA W PIWNICY, WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA AUTOMATYCZNE, REMONT SANITARIATU Z DOSTOSOWANIEM DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | - WYMIANA NAWIERZCHNI HALI SPORTOWEJ, REMONT PARTERU CZĘSCI SOCJALNEJ (MALOWANIE SCIANM, WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH)
REMONT KLATKI SCHODOWEJ, USUNIĘCIE ŚCIAN WYMIANA BARIEREK 1
13 | gaśnice |  | TAK | TAK
14 | liczba gaśnic |  | 9 | 5
15 | hydrant zewnętrzny |  | TAK | TAK
16 | liczba hydrantów zewnętrznych |  | 2 | 2
17 | hydrant wewnętrzny |  | TAK | TAK
18 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 4 | 2
19 | detektory dymu/temperatury |  | NIE | NIE
20 | liczba detektorów dymu/temperatury |  | NIE | NIE
21 | instalacja tryskaczowa |  | NIE | NIE
22 | Inne zabezpieczenia ppoż
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km) |  | 1000 M | 1000 M

## PCPR
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE
budynek nr 1
1 | Adres budynku |  | WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 279A 84-200 WEJHEROWO
2 | Rok budowy |  | 1890
3 | Czy budynek jest użytkowany? (OBOWIĄZKOWO) |  | tak
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | CEGŁA CZERWONA
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | BETONOWE
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | DREWNIANA
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | BLACHODACHÓWKA
8 | Liczba kondygnacji |  | 4
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | DOBRY
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | TAK
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | NIE
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ?
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie i w jakich latach?)
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
13 | gaśnice |  | TAK
14 | liczba gaśnic |  | 11
15 | hydrant zewnętrzny |  | NIE
16 | liczba hydrantów zewnętrznych |  | -
17 | hydrant wewnętrzny |  | TAK
18 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 3
19 | detektory dymu/temperatury |  | TAK
20 | liczba detektorów dymu/temperatury |  | 98
21 | instalacja tryskaczowa |  | NIE
22 | Inne zabezpieczenia ppoż
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km) |  | 2 KM

## Muzeum
Informacje o budynkach
| Nazwa Jednostki | Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
|  |  | budynek nr 1 | budynek nr 2
1 | Adres budynku |  | ul. Zamkowa 2a Wejherowo | ul. Wałowa 14a Wejherowo
2 | Rok budowy |  | 1810 r. | 1890 -1900 r.
3 | Czy budynek jest użytkowany? |  | tak | tak
4 | Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych (cegła, płyty, żebetowa, drewno itp.) |  | cegła | cegła
5 | Technologia wykonania stropów (żelbetowa, betonowa, drewniana, panele podwieszanane, itp.) |  | drewno/cegła | żelbetowa
6 | Technologia wykonania dachu (żelbetowa, stalowa, drewniana, itp.. ) |  | drewniana | żelbetowa
7 | Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.) |  | dachówka | papa
8 | Liczba kondygnacji |  | 2 | 3
9 | Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny) |  | dobry | średni
10 | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? |  | tak | tak
11 | Czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie? |  | nie | nie
11a | Jeśli w pkt. 11 TAK, proszę wskazać jakie ?
12 | Remonty/ modernizacje w ciagu ostatnich 5 lat (jakie?) |  | częściowa izolacja ścian piwnicy, naprawa elewacji, renowacja lukarn dachowych, iluminacja oświetl. budynku | prace remontowe dachu; wymiana opierzenia i odeskowania
Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
13 | gaśnice |  | tak | tak
14 | liczba gaśnic |  | 19 | 4
15 | hydrant zewnętrzny |  | tak | tak
16 | liczba hydrantów zewnętrznych |  | 2 | 1
17 | hydrant wewnętrzny |  | tak | nie
18 | liczba hydrantów wewnętrznych |  | 6 | 0
19 | detektory dymu/temperatury |  | tak | tak
20 | liczba detektorów dymu/temperatury |  | 72 | 15
21 | instalacja tryskaczowa |  | nie | nie
22 | Inne zabezpieczenia ppoż |  | monit. ppoż, pwłamaniowy | monit.ppoż, pwłamaniowy
23 | Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km) |  | 1 | 1